## ILS
Thema | All
Kruisjes | Parametergroep | Parameters
| 01 Lokalisatie | 01 Lokalisatie | 01 Lokalisatie | 02 Generiek | 02 Generiek | 02 Generiek | 03 Kwantitatief | 03 Kwantitatief | 03 Kwantitatief | 03 Kwantitatief | 03 Kwantitatief | 03 Kwantitatief | 03 Kwantitatief | 03 Kwantitatief | 04 Kwalitatief | 04 Kwalitatief | 04 Kwalitatief | 04 Kwalitatief | 04 Kwalitatief
Objecttypes | BagPandId | BagVerblijfsObjectId | EenheidId | IfcExportAs | NlSfb4 | Objecttype | Breedte | Diameter | Diepte | Dikte | Hoogte | Inhoud | Lengte | Oppervlakte | Brandwerendheid | Constructief | Exterieur | Materiaal | Ruimtetype
Aanrecht | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
Afdekker | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | x
Armatuur | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x
Bad | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x
Balk | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  | x | x | x
Balkon | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  |  | x | x
Balustrade | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x
Beglazing | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x
Boeiboord | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x
Boiler | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x
Borstwering | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x
Brandblusser | x | x | x | x | x | x
Brandmeldinstallatie | x | x | x | x | x | x
Closetcombinatie | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
Console | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x |  |  | x | x | x
Dak | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  |  | x | x
Dakkapel | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
Dakraam | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x
Dakrand | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | x
Deur | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
Deurdranger | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x
Dorpel | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | x
Douche | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
Expansievat | x | x | x | x | x | x
Fontein | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
Galerij | x | x | x | x | x | x | [7 empty] | x |  |  | x | x
Garagedeur | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x
Goot | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  |  | x
Handmelder | x | x | x | x | x | x
Hek | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x
Hellingbaan | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x
Hemelwaterafvoer | x | x | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x |  |  |  |  | x
Isolatie | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  |  | x
Kanteldeur | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x
Kast | x | x | x | x | x | x | x |  | x |  | x | [5 empty] | x | x
Ketel | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x
Kolom | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x | x
Kozijn | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x
Leuning | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x |  |  |  | x | x
Lichtkoepel | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x
Lichtstraat | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x
Lift | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
Luchtbehandelingskast | x | x | x | x | x | x
Luifel | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x
Luik | x | x | x | x | x | x | x | [5 empty] | x | x |  |  | x | x
Meldsirene | x | x | x | x | x | x
NVO | x | x | x | x |  | x |  |  |  |  | x | x |  | x |  |  | x |  | x
Paneel | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x |  |  | x |  |  | x | x
Plafond | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x |  |  | x | x
Postkast | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x
Privacyscherm | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x
Raam | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x | x |  | x | x
Radiator | x | x | x | x | x | x | x |  |  | x | x
Rookmelder | x | x | x | x | x | x
Rooster | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x |  |  | x | x
Schoorsteen | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x | x
Schuifdeur | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x | x |  | x | x
Schuifpui | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x
Trap | x | x | x | x | x | x | [10 empty] | x | x
Traplift | x | x | x | x | x | x
Urinoir | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
Ventilatiekap | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | [5 empty] | x | x
Ventilatierooster | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x |  |  |  | x | x
Vliesgevel | x | x | x | x | x | x |  |  |  |  | x |  | x | x |  |  | x | x
Vlizotrap | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
Vloer | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  |  | x | x | x | x | x
Wand | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x | x |  | x | x | x | x | x | x
Warmtepomp | x | x | x | x | x | x
Warmteterugwinning apparaat | x | x | x | x | x | x
Wastafel | x | x | x | x | x | x | [11 empty] | x
Zonnepaneel | x | x | x | x | x | x | x |  |  |  | x |  |  | x
Zonwering | x | x | x | x | x | x | [6 empty] | x | x |  |  | x

## ObjectTypes
Objecttypes | IfcEntityClass | PredefinedType
Aanrecht | IfcFurniture | -
Afdekker | IfcCovering | ROOFING
Armatuur | IfcLightFixture | -
Bad | IfcSanitaryTerminal | BATH
Balk | IfcBeam | BEAM
Balkon | IfcSlab | FLOOR
Balustrade | IfcRailing | BALUSTRADE
Beglazing | IfcWindow | WINDOW
Boeiboord | IfcPlate | SHEET
Boiler | IfcBoiler | -
Borstwering | IfcWall | PARAPET
Brandblusser | IfcFurniture | -
Brandmeldinstallatie | IfcSystem | FIREPROTECTION
Closetcombinatie | IfcSanitaryTerminal | TOILETPAN
Console | IfcBeam | T-BEAM
Dak | IfcRoof | -
Dakkapel | IfcRoof | -
Dakraam | IfcWindow | SKYLIGHT
Dakrand | IfcRoof | -
Deur | IfcDoor | DOOR
Deurdranger | IfcBuildingElementProxy | -
Dorpel | IfcMember | -
Douche | IfcSanitaryTerminal | SHOWER
Expansievat | IfcTank | EXPANSION
Fontein | IfcSanitaryTerminal | SINK
Galerij | IfcSlab | -
Garagedeur | IfcDoor | DOOR
Goot | IfcPipeSegment | GUTTER
Handmelder | IfcAlarm | MANUALPULLBOX
Hek | IfcRailing | -
Hellingbaan | IfcRamp | -
Hemelwaterafvoer | IfcPipeSegment | -
Isolatie | IfcCovering | INSULATION
Kanteldeur | IfcDoor | DOOR
Kast | IfcFurniture | SHELF
Ketel | IfcBoiler | -
Kolom | IfcColumn | COLUMN
Kozijn | IfcWindow | -
Leuning | IfcRailing | HANDRAIL
Lichtkoepel | IfcWindow | LIGHTDOME
Lichtstraat | IfcWindow | LIGHTDOME
Lift | IfcTransportElement | ELEVATOR
Luchtbehandelingskast | IfcUnitaryEquipment | -
Luifel | IfcRoof | -
Luik | IfcDoor | TRAPDOOR
Meldsirene | IfcAlarm | SIREN
NVO | IfcSpace | SPACE
Paneel | IfcPlate | SHEET
Plafond | IfcCovering | CEILING
Postkast | IfcFurniture | -
Privacyscherm | IfcFurniture | -
Raam | IfcWindow | WINDOW
Radiator | IfcSpaceHeater | RADIATOR
Rookmelder | IfcSensor | SMOKESENSOR
Rooster | IfcAirTerminal | GRILLE
Schoorsteen | IfcChimney | -
Schuifdeur | IfcDoor | DOOR
Schuifpui | IfcWindow | WINDOW
Trap | IfcStair | -
Traplift | IfcTransportElement | -
Urinoir | IfcSanitaryTerminal | URINAL
Ventilatiekap | IfcStackTerminal | COWL
Ventilatierooster | IfcAirTerminal | DIFFUSER
Vliesgevel | IfcCurtainWall | -
Vlizotrap | IfcStair | -
Vloer | IfcSlab | FLOOR
Wand | IfcWallStandardCase | -
Warmtepomp | IfcPump | -
Warmteterugwinning apparaat | IfcAirToAirHeatRecovery | -
Wastafel | IfcSanitaryTerminal | WASHHANDBASIN
Zonnepaneel | IfcSolarDevice | -
Zonwering | IfcShadingDevice | -

## Parameters
Parameters | Parametergroep | DataType | Waarden | Omschrijving | Voorbeelden | Opmerkingen | IFC
BagPandId | 01 Lokalisatie | Text | * | Unieke ID van het BAG Pand | 0362100001077228 | Op te zoeken via bagviewer.kadaster.nl | -
BagVerblijfsObjectId | 01 Lokalisatie | Text | * | Unieke ID van het BAG Verblijfsobject | 0362010002013596 | Op te zoeken via bagviewer.kadaster.nl | -
Brandwerendheid | 04 Kwalitatief | Enumeration | 15;20;30;45;60;90;120;180;240;360 | EN 13501-2 | (invullen) | Nader uit te zoeken m.b.t. Brandweerstand / overslag / etc… | FireRating
Breedte | 03 Kwantitatief | Numeric | mm | (invullen) | (invullen) | (invullen) | (vul deze regel aan in tabblad RefParameters in het werkdocument(Thema's)
Constructief | 04 Kwalitatief | Boolean | True; False | (invullen) | (invullen) | (invullen) | LoadBearing
Diameter | 03 Kwantitatief | Numeric | mm | (invullen) | (invullen) | (invullen) | (vul deze regel aan in tabblad RefParameters in het werkdocument(Thema's)
Diepte | 03 Kwantitatief | Numeric | mm | (invullen) | (invullen) | (invullen) | (vul deze regel aan in tabblad RefParameters in het werkdocument(Thema's)
Dikte | 03 Kwantitatief | Numeric | mm | (invullen) | (invullen) | (invullen) | (vul deze regel aan in tabblad RefParameters in het werkdocument(Thema's)
EenheidId | 01 Lokalisatie | Text | * | Eenheid nummer zoals aangeleverd door de Opdrachtgever | 48463000005 ABC eenheid | Aan te leveren door Opdrachtgever | -
Exterieur | 04 Kwalitatief | Boolean | True; False | (invullen) | (invullen) | (invullen) | IsExternal
Hoogte | 03 Kwantitatief | Numeric | mm | (invullen) | (invullen) | (invullen) | (vul deze regel aan in tabblad RefParameters in het werkdocument(Thema's)
IfcExportAs | 02 Generiek | Text | Lijst | Combinatie van IfcEntityClass en PrefeniedType, zie tabblad ObjectTypes | IfcCovering.ROOFING | Implementatie mapping naar custom pset gaat niet altijd goed | -
Inhoud | 03 Kwantitatief | Numeric | m3 | (invullen) | (invullen) | (invullen) | (vul deze regel aan in tabblad RefParameters in het werkdocument(Thema's)
Lengte | 03 Kwantitatief | Numeric | mm | (invullen) | (invullen) | (invullen) | (vul deze regel aan in tabblad RefParameters in het werkdocument(Thema's)
Materiaal | 04 Kwalitatief | Enumeration | [Enumeratie] | (invullen) | (invullen) | (invullen) | -
NlSfb4 | 02 Generiek | Text | ??.?? | NL/SfB codering c.f. RBN 2.0 | 21.21 | (invullen) | Classification Reference
Objecttype | 02 Generiek | Enumeration | Lijst | Met deze Property wordt het Soort Element vastgelegd. | Wand, Vloer, Ketel, Boiler | (invullen) | -
Oppervlakte | 03 Kwantitatief | Numeric | m2 | (invullen) | (invullen) | (invullen) | (vul deze regel aan in tabblad RefParameters in het werkdocument(Thema's)
Ruimtetype | 04 Kwalitatief | Enumeration | [Enumeratie] | (invullen) | (invullen) | (invullen) | -

## Enumeraties
Materiaal | Ruimtetype
beton_ntb | Atrium
beton_generiek | Badruimte
beton_bimsbeton | Balkon
beton_cellenbeton | Bedrijfsruimte
beton_gasbeton | Bedruimte
beton_gewapend | Berging
beton_grindbeton | Bijkeuken
beton_isolatiebeton | Brandgang
beton_lichtbeton | Buitenberging
beton_slakkenbeton | Buitenruimte
beton_voorgespannen | Carport
beton_schuimbeton | Cel
beton_staalvezelbeton | Dakterras
beton_spuitbeton | Entree
bitumen_ntb | Galerij
bitumen_generiek | Gang
bitumen_asfalt | Garage
bitumen_teer | Hal
cement_ntb | Kantoorruimte
cement_generiek | Kast
cement_asbestcement | Kelder
cement_cementstuc | Keuken
cement_grout | Kruipruimte
cement_houtvezelcement | Lift
cement_houtwolcement | Liftmachineruimte
cement_metselspecie | Meterruimte
cement_mortel | Overige ruimte
cement_spuitmortel | Overloop
cement_terrazzo | Parkeerkelder
cement_vezelcement | Parkeerplaats
cement_zandcement | Patio
cement_zandcement-vezel | Rooksluis
gips_ntb | Schacht
gips_generiek | Scootmobielruimte
gips_anhydriet | Slaapkamer
gips_gipskarton | Stookruimte
gips_spuitstuc | Technische ruimte
gips_stuc | Terras
glas_ntb | Toiletruimte
glas_generiek | Trappenhuis
glas_cellulairglas | Tuin
glas_gehard | Vide
glas_gewapend | Wasruimte
glas_helder | Woonkamer
glas_kwartsglas | Zolder
glas_opaal
glas_spiegelend
grondstof_ntb
grondstof_generiek
grondstof_aarde
grondstof_bimszand
grondstof_grind
grondstof_kalk
grondstof_klei
grondstof_leem
grondstof_lucht
grondstof_silt
grondstof_split
grondstof_turf
grondstof_water
grondstof_zand
hout_ntb
hout_generiek
hout_accoya
hout_azobe
hout_balsa
hout_bangkirai
hout_berken
hout_beuken
hout_bilinga
hout_board
hout_clt
hout_douglas
hout_ebben
hout_eiken
hout_esdoorn
hout_essen
hout_gemodificeerd
hout_grenen
hout_hardboard
hout_hardhout
hout_houtspaan
hout_houtvezel
hout_houtwol
hout_kersen
hout_lariks
hout_mahonie
hout_masonite
hout_mdf
hout_meranti
hout_merbau
hout_multiplex
hout_noten
hout_okoume
hout_osb
hout_populieren
hout_spaanplaat
hout_triplex
hout_vuren
hout_wenge
hout_ceder
hout_zaagsel
hout_zachtboard
hout_zachthout
isolatie_ntb
isolatie_generiek
isolatie_eps
isolatie_fenolhars
isolatie_glaswol
isolatie_geexpandeerd-perliet
isolatie_hardschuim
isolatie_mineralewol
isolatie_mineraal
isolatie_resolschuim
isolatie_siliperliet
isolatie_pir
isolatie_pur
isolatie_solperlite
isolatie_steenwol
isolatie_xps
kunststof_ntb
kunststof_generiek
kunststof_abs
kunststof_aeryl
kunststof_dpc
kunststof_elastomere-foam
kunststof_ep
kunststof_epoxyhars
kunststof_hard-kunststof
kunststof_hdpe
kunststof_hmpe
kunststof_hpl
kunststof_ldpe
kunststof_loodvervanger
kunststof_pe
kunststof_pmma
kunststof_pvac
kunststof_pa
kunststof_pc
kunststof_pctfe
kunststof_plexiglas
kunststof_polyesterhars
kunststof_polyester
kunststof_pp
kunststof_ps
kunststof_ptfe
kunststof_pu
kunststof_pvc
kunststof_zacht-kunststof
kunststof_silicagel
kunststof_siliconen
metaal_ntb
metaal_generiek
metaal_aluminium
metaal_brons
metaal_chroom
metaal_gietijzer
metaal_goud
metaal_ijzer
metaal_koper
metaal_lood
metaal_messing
metaal_platina
metaal_rvs
metaal_soldeersel
metaal_staal
metaal_tin
metaal_titanium
metaal_zilver
metaal_zink
natuursteen_ntb
natuursteen_generiek
natuursteen_asbest
natuursteen_basalt
natuursteen_gneiss
natuursteen_graniet
natuursteen_gravel
natuursteen_hardsteen
natuursteen_kristallijn-gesteente
natuursteen_kwartsiet
natuursteen_lei
natuursteen_marmer
natuursteen_poreus-gesteente
natuursteen_puimsteen
natuursteen_sedimentgesteente
natuursteen_trachiet
natuursteen_zandsteen
ntb_ntb
organisch_ntb
organisch_generiek
organisch_bamboe
organisch_hennep
organisch_jute
organisch_katoen
organisch_kurk
organisch_leer
organisch_mais
organisch_papier
organisch_plantaardige-vezel
organisch_riet
organisch_stro
organisch_vegetatie
organisch_vilt
organisch_vlas
organisch_wol
rubber_ntb
rubber_generiek
rubber_butyl
rubber_epdm
rubber_hard-rubber
rubber_linoleum
rubber_natuurrubber
rubber_neopreen
rubber_polysulfide
rubber_schuimrubber
rubber_tpve
samengesteld_element
samengesteld_product
steenachtig_ntb
steenachtig_generiek
steenachtig_baksteen
steenachtig_calciumsilicaat
steenachtig_geexpandeerde-klei
steenachtig_kalksteen
steenachtig_kalkzandsteen
steenachtig_keramisch
steenachtig_kunststeen
steenachtig_porisosteen
steenachtig_porselein

## Ref (hidden)
!!REFERENTIE DATA - NIET VERWIJDEREN!!
#VALUE!